## Sheet1
集美工业学校空调维修、清洗等报价
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注
1 | 分体空调清洗、消毒（包含内、外机） | 台 | 1 |  | 1、详见说明 2、每清洗一处位置的空调需场地负责人签字及管理部门签字 3、每台报价大于人民币50元为无效报价 4、根据学校需求接到通知后安排清洗
2 | 天花机空调清洗、消毒（包含内、外机） | 台 | 1
3 | 多联机清洗、消毒（包含内、外机，以内机为计算单位） | 台 | 1
4 | 柜机空调清洗、消毒（内外机） | 台 | 1
5 | 钢管包扎（包含所有空调） | 米 | 1
6 | 空调加氨（按实计算） | 单位/压力 | 1 |  | 现场人员管理人员确认
7 | 单拆机（含内外机、分体空调1匹及2匹以下) | 台 | 1 |  | 拆机后搬到指定地点（校园内），包括支架拆除及固定螺丝拆除
8 | 单拆机（含内外机、分体空调3匹) | 台 | 1
9 | 单拆机（含内外机、分体空调大于3匹以上) | 台 | 1
10 | 单装机（含内外机、分体空调1匹及2匹以下) | 台 | 1 |  | 搬到指定地点安装（校园内）
11 | 单装机（含内外机、分体空调3匹) | 台 | 1
12 | 单装机（含内外机、分体空调大于3匹以上) | 台 | 1
13 | 拆装机（含内外机、分体空调1匹及2匹以下) | 台 | 1 |  | 拆后，内外机清洗干净搬到指定地点安装
14 | 拆装机（含内外机、分体空调3匹) | 台 | 1
15 | 拆装机（含内外机、分体空调大于3匹以上) | 台 | 1
16 | 加接铜管（1-2匹） | 米 | 1
17 | 加接铜管（3匹以上） | 米 | 1
18 | 内电机更换（1匹） | 台 | 1
19 | 内电机更换（1.5匹） | 台 | 1
20 | 内电机更换（2匹） | 台 | 1
21 | 内电机更换（3匹） | 台 | 1
22 | 内电机更换（5匹） | 台 | 1
23 | 压缩机更换（1匹） | 台 | 1
24 | 压缩机更换（1.5匹） | 台 | 1
25 | 压缩机更换（2匹） | 台 | 1
26 | 压缩机更换（3匹） | 台 | 1
27 | 压缩机更换（5匹） | 台 | 1
28 | 电脑版更换（1匹） | 台 | 1
29 | 电脑版更换（1.5匹） | 台 | 1
30 | 电脑版更换（2匹） | 台 | 1
31 | 电脑版更换（3匹） | 台 | 1
32 | 电脑版更换（5匹） | 台 | 1
33 | 内电容更换（1匹） | 台 | 1
34 | 内电容更换（1.5匹） | 台 | 1
35 | 内电容更换（2匹） | 台 | 1
36 | 内电容更换（3匹） | 台 | 1
37 | 内电容更换（5匹） | 台 | 1
38 | 感温头更换（1匹） | 台 | 1
39 | 感温头更换（1.5匹） | 台 | 1
40 | 感温头更换（2匹） | 台 | 1
41 | 感温头更换（3匹） | 台 | 1
42 | 感温头更换（5匹） | 台 | 1
43 | 外电机更换（1匹） | 台 | 1
44 | 外电机更换（1.5匹） | 台 | 1
45 | 外电机更换（2匹） | 台 | 1
46 | 外电机更换（3匹） | 台 | 1
47 | 外电机更换（5匹） | 台 | 1
48 | 外电容更换（1匹） | 台 | 1
49 | 外电容更换（1.5匹） | 台 | 1
50 | 外电容更换（2匹） | 台 | 1
51 | 外电容更换（3匹） | 台 | 1
52 | 外电容更换（5匹） | 台 | 1
53 | 继电器更换（1匹） | 台 | 1
54 | 继电器更换（1.5匹） | 台 | 1
55 | 继电器更换（2匹） | 台 | 1
56 | 继电器更换（3匹） | 台 | 1
57 | 继电器更换（5匹） | 台 | 1
58 | 铁架（2匹及以下、普通） | 套 | 1
59 | 铁架（3匹以上、异形加厚） | 套 | 1
60 | 钢管焊接（包含所有空调） | 处 | 1
61 | 漏水更换水管（包含所有空调） | 米 | 1
62 | 空调内外机间电源线（1-2匹） | 米 | 1
63 | 空调内外机间电源线（2.5-5匹） | 米 | 1
64 | 取孔（包含砖墙、水泥墙、大理石墙体、玻璃等） | 个 | 1
说明： 1、具备独立的法人资质，须提供法人营业执照、组织机构代码证副本复印件。 2、具有《空调设备安装维修施工企业资质》。 3、签订安全协议（清洗、维修过程安全责任由施工单位负责，相关费用包括在整个项目报价中） 4、空调检查未维修不收任何费用，响应时间1小时，修复时间3小时内（检查后校方提出不维修除外）。 5、空调维修、清洗后需清扫现场。 6、维修、清洗按实收费（维修、清洗前按学校相关通知单进行维修、清洗，结算时凭二个人以上签字验收单按实结算，价格按报价内容，不包含在报价内容中维修前需书面提出并报价，经学校审核同意后进行维修。 6-1费用月结，提供维修、清洗通知单，二人以上签字验收单,验收单内容需包含数量、单价。 7、空调清洗需达到如下要求 7-1、多联机机组内机深度清洗、消毒，室内机过滤网专业清洗剂清洗并用高温蒸汽消毒；室内机的风轮高压冲洗并用高温蒸汽消毒、室内机的回风箱清洁、室内机的送风口、回风口清洁并用高温蒸汽消毒、清洁主控板上的灰尘及异物；清洗外机的冷凝器翅片，条件允许的情况下并用高温蒸汽消毒、清洗外机风叶及清洁外机工作箱的内部的杂物；风机盘管清洗、消毒，使用高压水及专业清洗剂清洗过滤网，并用高温蒸汽消毒。 7-2、分体空调清洗、消毒（指全楼所有分体、柜式、天花机、多联机等空调），内机套接水袋，专业清洗剂清洗蒸发器并用高温蒸汽消毒；专业清洗剂清洗过滤网，并用高温蒸汽消毒；擦洗出风口及空调机表面；根据空调的脏度对内机回风栅进行清洗或清扫，保持电器盒的清洁，使用专用清洗剂及高压水枪反复冲洗外机冷凝器及风叶，使空调内外机保持干净整洁，清洗后必须保证出风口及回风口的温度是否正常。 8、空调维修不包括质保期内的空调。 9、空调维修、清洗满意度调查（每季度一次，满意度未达85分以上学校有权取消合同。 10、空调清洗过程不得以任何理由不清洗外机 11、分体空调、柜机、天花机、多联机等学校内的各种空调清洗报价每台不得大于人民币50元，否则报价无效。
报价密封盖章后有效期内送到嘉庚大楼812总务处（交报价时总务处签字），报价有效期至2020年6月1日更下午3点；
报价单位： |  | 集美工业学校总务处
联系人： |  | 联系人： 方维钦
联系电话： |  | 联系电话：7790922
踏勘联系人：郭老师 137 7487 3194
2020-05-27