## Sheet1
集美工业学校嘉庚楼1-4层水冷机组维护保养报价
顿汉布什 WCFX36SRH 2台中央空调主机
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 报价 | 合计 | 备注 | 主机铭牌
1 | 冷却管道清洗（含加药水处理） | 项 | 1 |  |  | 现管道存在锈水，水质浑黄
2 | 冷却塔清洗 | 台 | 3
3 | 中央空调末端出风口 | 台 | 134 |  |  | 包括风机盘管出口（合计约134处，清洗后按实际清洗数量支付）
4 | 冷凝器清洗 | 项 | 2
5 | 蒸发器清洗 | 项 | 2
6 | 杜邦牌R134a冷媒 10Kg | 瓶 | 20 |  |  | 以实际补充数量结算
7 | 人工调试费 | 台 | 2 |  |  | 现一台主机显示吸气压力不足故障
8 | 合计（含税、含维修中各种人工保险）
1、报价密封盖章后有效期内送到嘉庚大楼812总务处或北门门岗但需提前电话确定联系，报价有效期至2022年5月20日上午9点，报价含税，维修部分确认不在报价范围内，检测到哪些部件损坏价格跟采购人商订，或采购人另外询价。 2、报价文件封口未密封盖章及报价文件封面未写项目内容的全部为无效报价； 3、提供相关空调维修资质复印件； 4、不接收邮寄报价；
| 报价单位： |  | 集美工业学校总务处
| 联系人： |  | 联系人：方维钦 7790922
| 联系电话： |  | 技术联系人：吴老师 15880223301
2022-05-16