## Sheet1
集美工业学校食堂设备采购报价
序号 | 设备名称 | 规格 | 参数 | 数量 | 单位 | 报价（含税） | 合计 | 参考图片 | 备注
1 | 学生餐桌（4人） | 1200*600*750 | 1、四人桌； 2、桌面为不锈钢材质，椅面为玻璃钢材质，支架为优质钢铁； 3、支架采用优质钢铁，厚度1.0MM方管焊接 4、可到学校看样品 | 60 | 张 |  |  |  | 包含安装到位，验收合格保修一年。
2 | 排烟设备--油烟净化一体机 | 1500*1300*800 | 1、材质：采用优质不锈钢正材，国标1.0mm， 排风口尺寸：500*315mm， 电源：风机380V。 2、 噪音<70(Db)， 风量：单台≥5800立方米/小时,风口余压﹥100Pa。 节能保护：节能省电，设备采用三相五线制， 3、净化效果可高达96%以上，恒久达标，可做低空直排。 | 1 | 台
3 | 挂墙壁风扇 | 452*331*562 | 1、定频，三挡调节，自然风，无定时； 2、功率：220V/60W 3、美的 | 15 | 台
4 | 电汽两用蒸饭车 | 1470*600*1500 | 1、型号：24盘蒸饭车。 2、高密度聚氨酯发泡，保温性能强，内胆外壳均不锈钢板材制作。 3、电功率：380V/12KW*2 | 1 | 台
合计
报价密封盖章后有效期内送到总务处（或北门门岗但需提前电话确定联系），报价有效期至2020年8月28日上午9点，附材料说明。 工期：5天
| 报价单位： |  |  |  | 集美工业学校
| 联系人： |  |  |  | 联系人：方维钦 7790922
| 联系电话： |  |  |  | 技术联系人：郑老师 15306092018
2020-08-25